## Sheet1
EQUIPMENT | EQUIPMENT TYPE | EQUIPMENT NO. | NO. | SYSTEM | AREA SERVING | DDC Panel | AI (EMS) | AI | AO | DI | DO | POINT LIST SCHEDULE
[12 empty] | AI | [13 empty] | AO |  |  | DI | [16 empty] | DO |  |  |  | HIGH LEVEL INTERFACE |  |  | BMS WIRING |  |  |  |  | CONDUIT
[12 empty] | Phản hồi tốc độ biến tần Feedback VSD Speed | Phản hồi góc mở van tuyến tính Feedback valve position | Phản hồi góc mở van gió Feedback modulating valve | Cảm biến nhiệt độ Temperature Sensor | Cảm biến độ ẩm Humidity Sensor | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Temperature and Humidity Sensor | Cảm biến chênh áp suất lọc AHU AHU Filter Differential Pressure Sensor | Cảm biến chênh áp suất lọc phòng Room Filter Differential Pressure Sensor | Cảm biến chênh áp suất nước Water pressure differential sensor | Cảm biến vận tốc gió Air flow sensor | Cảm biến lưu lượng nước Water flow sensor | Cảm biến nhiệt độ lắp phòng Room Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp phòng Room Temperature and Humidity Sensor | Cảm biến chênh áp suất phòng Room DP | Điều khiển tốc độ biến tần Control Speed VSD | Điều khiển góc mở van tuyến tính Control Modulating Valve | Điều khiển góc mở Van gió Control Modulating Damper | Trạng thái chạy/dừng Run Status | Trạng thái lỗi Trip Status | Công tắc Auto/Man Auto/Man Switch | Trạng thái chạy dừng của máy nén Compressor Run Status | Trạng thái lỗi của máy nén Compressor Error Status | Trạng thái ON/OFF của điện trở ON/OFF state of the resistor | Trạng thái lỗi của điện trở Resistor error state | Công tắc mức nước Water Level Switch | Cảnh báo chênh áp suất gió Differential Pressure sensor | Trạng thái công tắc gió Air switch status | Trạng thái công tắc nhiệt Thermal switch status | Van chặn lửa Fire Damper | Công tắc báo lọc dơ Dirty filter alarm switch | Trạng thái công tắc dòng chảy nước Water Flow Switch | Trạng thái đóng/mở van Chiller Chiller valve opening/closing status | Trạng thái đóng/mở van Tháp giải nhiệt Cooling tower valve opening/closing status | Trạng thái đóng/mở van hơi Steam valve opening/closing status | Dđiều khiển Chạy/dừng Control ON/OFF | Điều khiển bật tắt của máy nén Compressor Control ON/OFF | Điều khiển đóng/mở van Control Valve Open/Close | Điều khiển bật tắt Điện trở Resistor on-off control | Bacnet IP | Modbus RTU | M-Bus (BTU Meter) | AWG18 (TỦ ĐL=> TỦ ĐK) | AWG18 (TỦ ĐK=> AHU) | AWG18 (TỦ ĐK=> PHÒNG) | 2x1.5mm2 + E 1.5mm2 | CAT 6 | PVC D20
AHU

## Sheet2
Bảng Dự Toán Khối Lượng | Ký hiệu
Tủ ĐK đến tủ ĐL | A1
Tủ ĐK đến AHU | A2
Tủ ĐK đến phòng | A3
Hệ số ống điện/Dây điện: Tủ >> Tủ | A4
Hệ số ống điện/Dây điện: Tủ >> AHU | A5
Hệ số ống điện/Dây điện: Tủ >> Phòng | A6
Định mức dây CAT6 tủ điều khiển | A7